ТОО «COMFORT HOUSE CITY»

Адрес: Республика Казахстан г.Актобе, пр. Санкибай батыра 26Р, оф. 201А

ИИК KZ 688560000004557478    БИК KCJBKZKX,

в филиале АО «Банк Центр Кредит» г.Актобе

исх. №______

от 16.04.2018

Директору ТОО «СДС 2012»

г-ну Жумагалиеву М.Ж.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Comfort House City» (далее – Товарищество) сообщает Вам о следующих дефектах строительства ЖК «Арман» по адресу: пр-т А. Молдагуловой 30 Б.

- В системе слива второго подъезда ЖК «Арман» образовалась протечка воды по причине дефекта пластиковой трубы. При устранении неисправностей был повреждён короб из ГКЛ на 9 этаже.

- В системе слива шестого подъезда ЖК «Арман» образовалась протечка воды по причине дефекта пластиковой трубы. При устранении неисправностей был повреждён короб из ГКЛ на 10 этаже.

- В паркинге ЖК «Арман образовалась течь воды потолков 1,2,3,4,5,6,7 блоков.

- В системе канализации 5 и 6 блоков имеется повреждение в подвальном помещении ЖК «Арман» что привело к образованию прорыва системы канализации.

Просим Вас принять меры по устранению отмеченных нами дефектов.

Директор                                                                                                           Мухамбетов А.А.